Plan de sécurité incendie
et de mesures d’urgence

Établissements scolaires

Exemples

Table des matières

Fiche 1 : Mise à jour et révision du plan	3

Fiche 2 : Mesures particulières d’aide à l’évacuation destinées aux élèves présentant des problèmes de mobilité	4

Fiche 3 : Liste des membres de l’équipe d’urgence	5

Fiche 4 : Ententes pour obtenir de l’aide	6

Fiche 5 : Personnes à prévenir en cas d’urgence	7

Fiche 6 : Inventaire du matériel d’évacuation et de protection contre l’incendie	8

Fiche 7 : Répertoire téléphonique des intervenants d’urgence et des fournisseurs de services	9

Fiche 8 : Historique des exercices d’évacuation	10

Fiche 9a : Exemple 1 - plan d’étage	11

Fiche 9b : Exemple 2 - plan de localisation	12

Fiche 9c : Plan d’étage	13

Fiche 9d : Plan de localisation	14

Annexe III : Description des tâches des membres de l’équipe d’urgence	15

Annexe IV : Fiche de contrôle pour la préparation et la tenue d’un exercice d’évacuation	25

Fiche 1 : Mise à jour et révision du plan

| Date | Fiche | Modification apportée | Nom du responsable |
| --- | --- | --- | --- |

Ce plan doit être mis à jour avant le_______________________

Fiche 2 : Mesures particulières d’aide à l’évacuation destinées aux élèves présentant des problèmes de mobilité

| Nom de l’élève | Local et étage | Enseignant | Problème de mobilité | Mesure d’aide à l’évacuation |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Date de mise à jour : _______________________

Fiche 3 : Liste des membres de l’équipe d’urgence

| Rôle et tâches lors de l’évacuation | Nom de l’employé | Date de la formation sur le PSI-MU | Substitut | Formation sur le PSI-MU reçue le |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonnateur |  |  |  |  |
| Secrétaire |  |  |  |  |
| Chef d’étage (indiquer l’étage) |  |  |  |  |
| Chef d’étage (indiquer l’étage) |  |  |  |  |
| Chercheur (indiquer l’étage) |  |  |  |  |
| Chercheur (indiquer l’étage) |  |  |  |  |
| Surveillant de sortie |  |  |  |  |
| Surveillant de sortie |  |  |  |  |
| Accompagnateur |  |  |  |  |
| Accompagnateur |  |  |  |  |
| Secouriste |  |  |  |  |
| Appel au 9-1-1 |  |  |  |  |
| Décompte des élèves |  |  |  |  |
| Appel aux parents |  |  |  |  |
| Autres tâches (indiquer lesquelles) |  |  |  |  |

Date de mise à jour : _________________

Fiche 4 : Ententes pour obtenir de l’aide

| Nom du partenaire | Objet de l’entente | Nom du responsable | Nom d’un substitut | Numéros de téléphone (résidence, bureau, cellulaire)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Notez aussi les numéros de téléphone pour les joindre à l’extérieur des heures normales de travail. En effet, différentes activités (activités parascolaires, rencontres de parents, réunions de travail) peuvent se dérouler en soirée.

Date de mise à jour : _______________________

Fiche 5 : Personnes à prévenir en cas d’urgence

| Nom de l’élève | Personne à prévenir | Lien | Numéros de téléphone (cellulaire, travail, maison) |
| --- | --- | --- | --- |

Date de mise à jour : _______________________

Fiche 6 : Inventaire du matériel d’évacuation et de protection contre l’incendie

| Matériel de protection |  | Disposition | Oui | Non |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Système d’alarme incendie |  | Un système d’alarme incendie est installé dans le bâtiment et il fonctionne. |  |  |
|  |  | Le système est relié à un centre de télésurveillance privé. |  |  |
| Équipements d’urgence |  | La trousse de premiers soins est complète. |  |  |
|  |  | La trousse d’autonomie 72 heures est complète.* |  |  |
|  | Ajoutez tout autre équipement d’urgence selon les risques particuliers recensés pour votre établissement |  |  |
| Issues |  | Le bâtiment comporte deux issues ou plus. |  |  |
|  |  | Les portes d’issues extérieures sont déverrouillées, dégagées et déneigées en tout temps. |  |  |
|  |  | Les moyens d’évacuation (corridors, entrée principale, portes d’issues et escaliers) sont dégagés adéquatement. |  |  |
|  |  | Les issues sont identifiées par un panneau « sortie » éclairé en tout temps. |  |  |
|  |  | Les rampes d’accès aux personnes à mobilité réduite sont dégagées et déneigées en tout temps. |  |  |
| Éclairage de secours | Il y a un éclairage de secours dans : |  |  |
|  |  | les corridors |  |  |
|  |  | les escaliers d’issues |  |  |
|  |  | les issues |  |  |
| Extincteur portatif |  | Il y a au moins un extincteur portatif par étage (cote minimale recommandée 2A 10B C). |  |  |
| Portes des séparations coupe-feu |  | Les portes des cages d’escalier sont fermées en tout temps. |  |  |
|  |  | Les portes des locaux techniques (chauffage central, distribution électrique, buanderie) sont fermées et verrouillées en tout temps. |  |  |
| Système de protection par gicleurs |  | Le bâtiment est partiellement muni d’un système de gicleurs. |  |  |
|  |  | Le bâtiment est complètement muni d’un système de gicleurs. |  |  |
|  |  | Les têtes de gicleurs sont dégagées de tout objet dans un rayon minimal de 46 cm (18 po). |  |  |
| Autres équipements |  | Le bâtiment est muni d’un système de canalisation ou d’armoires d’incendie. |  |  |
|  |  | Le bâtiment possède un système d’extinction spécial (pour la cuisine ou la salle informatique). |  |  |
|  |  | Le bâtiment comporte un avertisseur de monoxyde de carbone. |  |  |
|  |  | Le bâtiment possède un autre type d’équipement de protection ou de détection : (précisez)__________ |  |  |
|  |  | Les équipements nécessaires au transport des personnes à mobilité réduite sont en bon état et disponibles en quantité suffisante. |  |  |

Date de mise à jour : _________________                     Cette liste est non exhaustive.

Fiche 7 : Répertoire téléphonique des intervenants d’urgence et des fournisseurs de services

| Intervenants d’urgence | Téléphone | Date de la dernière inspection |
| --- | --- | --- |
| Urgence : pompiers – policiers – ambulanciers | 9-1-1 |  |
| Centre de télésurveillance privé |  |  |
| Centre antipoison du Québec | 1 800 463-5060 |  |
| Croix-Rouge |  |  |
| Hôpital |  |  |
| CLSC |  |  |
| Service de sécurité incendie |  |  |
| Régie du bâtiment du Québec |  |  |
| Fournisseurs de services |  |  |
| Entretien du système d’alarme incendie |  |  |
| Entretien du système de gicleurs |  |  |
| Entretien des extincteurs portatifs |  |  |
| Hotte commerciale |  |  |
| Système d’extinction fixe spécial |  |  |
| Éclairage d’urgence |  |  |
| Hydro-Québec |  |  |
| Fournisseur de gaz |  |  |
| Électricien |  |  |
| Plombier |  |  |
| Chauffage |  |  |
| Autres |  |  |

Date de mise à jour : ______________

Fiche 8 : Historique des exercices d’évacuation

| Date de l’exercice | Responsable | Problèmes ou lacunes observés | Correctifs apportés |
| --- | --- | --- | --- |

Date de mise à jour : _____________

Fiche 9a : Exemple 1 - plan d’étage

Identification de l’étage (Rez-de-chaussée, 1er étage, 2e étage) : _____________

Date de mise à jour : _____________

Fiche 9b : Exemple 2 - plan de localisation

Date de mise à jour : _____________

Fiche 9c : Plan d’étage

Extincteur	Déclencheur	Armoire	Salle de

portatif	manuel	de	distribution

d’alarme	matériel	électrique

Trousse	Sortie	Point de

de premiers		rassemblement

soins

Date de mise à jour : ________________

Fiche 9d : Plan de localisation

Extincteur	Déclencheur	Armoire	Salle de

portatif	manuel	de	distribution

d’alarme	matériel	électrique

Trousse	Sortie	Point de

de premiers		rassemblement

soins

Date de mise à jour : ________________

Annexe III : Description des tâches des membres de l’équipe d’urgence

- Coordonnateur

Coordonnateur : (directeur) ___________________________________

Substitut : _________________________________________

Au signal d’alerte ________________________________________

(Description du signal d’alerte)

S’assurer que le concierge (ou la personne désignée) a été avisé de la zone de provenance de l’alerte

Rester disponible pour recevoir le rapport du concierge.

Si l’alerte est non fondée, s’assurer que :

le signal d’alerte est interrompu et que le système d’alarme est réarmé;

le centre d’urgence 9-1-1 ou les pompiers ainsi que le centre de télésurveillance privé sont avisés;

le personnel et les élèves sont avisés.

Sortir pour accueillir les pompiers.

Au signal d’alarme________________________________________

(Description du signal d’alarme)

S’assurer que l’évacuation est en cours et y participer si nécessaire.

Accueillir les pompiers à l’entrée principale de l’établissement ou à tout autre endroit précisé lors de l’appel au 9-1-1.

Obtenir les rapports du concierge, des chefs d’étage et des accompagnateurs.

Informer les pompiers de l’origine de l’incendie si elle est connue, du décompte des membres du personnel et des élèves évacués, de la présence de personnes à l’intérieur, etc. Leur remettre les clés et demeurer disponible.

Si ce n’est pas prévu au PSI-MU, désigner une personne qui communiquera avec les parents et les intervenants d’urgence.

En ce qui a trait aux demandes médias ou à celles relatives à l’état de la situation, adressez-les directement aux services d’urgence sur place (service de sécurité incendie, service de police, service ambulancier).

Superviser le réarmement du système d’alarme incendie et la réintégration du bâtiment SEULEMENT lorsque les pompiers l’auront autorisé.

Autres tâches générales

- Approuver le PSI-MU.

Mettre sur pied l’équipe des mesures d’urgence.

Signer les ententes d’entraide.

Nommer, chaque année, son substitut.

S’assurer de la formation de tout le personnel sur le PSI-MU et les tâches spécialisées telles que l’utilisation de l’extincteur portatif (concierge) et les premiers soins (secouristes).

Planifier les exercices d’évacuation.

Évaluer le degré de compréhension du plan d’évacuation.

S’assurer de la mise à jour régulière du PSI-MU.

S’il y a lieu :

Obtenir la liste des personnes transportées à l’hôpital et en informer leurs proches.

Coordonner, au besoin, le transport, l’hébergement temporaire, la nourriture, etc.

Préparer un bulletin d’information à l’intention des parents.

- Secrétaire

Secrétaire : ______________________________________

Substitut : _________________________________________

Au signal d’alerte ________________________________________

(Description du signal d’alerte)

- Consulter le panneau du système d’alarme et informer le concierge de la zone de provenance de l’alerte.

Composer le 9-1-1 ou appeler les pompiers pour les informer de la situation.

Faire part aux membres du personnel et aux élèves, au moyen du système d’intercommunication, d’une possible évacuation. Exemple de message : « Attention! Nous vérifions actuellement l’alarme incendie. Gardez votre calme et préparez-vous à évacuer au signal d’alarme. »

Aviser le lieu de refuge qu’il est possible que l’école soit évacuée et qu’on aura besoin des locaux prévus à l’entente.

Récupérer le PSI-MU et les clés.

Si l’alerte est non fondée :

Rappeler le 9-1-1 (ou les pompiers) et le centre de télésurveillance privé pour annuler la demande.

Rappeler le lieu de refuge et annuler la demande.

Aviser les membres du personnel et les élèves après en avoir obtenu l’autorisation du coordonnateur.

Au signal d’alarme________________________________________

(Description du signal d’alarme)

Rappeler le 9-1-1 ou les pompiers et les informer de la situation.

Rejoindre le coordonnateur au point de rassemblement avec la liste des membres du personnel et des élèves ainsi que le PSI-MU.

Autres tâches générales :

- Maintenir à jour la liste du personnel.

Maintenir à jour la liste des fournisseurs (fiche 7) et des ententes (fiche 4).

Maintenir à jour la liste des personnes à joindre (fiche 5).

S’assurer de la disponibilité du PSI-MU au secrétariat.

Se tenir informé du contenu du PSI-MU.

S’il y a lieu :

Récupérer la liste des personnes transportées à l’hôpital (remise au coordonnateur) et prévenir les personnes à joindre (fiche 5).

Soutenir le coordonnateur.

- Concierge

Concierge : ______________________________________

Substitut : _________________________________________

Au signal d’alerte ________________________________________

(Description du signal d’alerte)

- Prendre un extincteur portatif, se rendre dans la zone de l’alarme avec les clés du système d’alarme et constater la gravité de la situation (présence de flammes, de fumée, etc.).

Si la situation l’exige, ou dans le doute, déclencher l’alarme à l’aide du déclencheur manuel le plus près ou de la clé prévue à cet effet.

Si l’alerte est non fondée :

Aviser le coordonnateur et la secrétaire afin d’annuler la demande d’aide aux services d’urgence et au lieu de refuge.

Au signal d’alarme________________________________________

(Description du signal d’alarme)

S’il y a du feu, tenter de l’éteindre avec l’extincteur portatif, uniquement si les flammes atteignent moins de 1 mètre (3 pieds).

Isoler le secteur en fermant les portes et les fenêtres accessibles sans mettre sa vie en danger.

Procéder, en l’absence de chefs d’étage, à une visite des lieux fréquentés par les membres du personnel et les élèves (toilettes, salle de conférences, etc.) pour s’assurer que tous les membres du personnel et les élèves se sont rendus à l’issue de secours la plus près. Fermer toutes les portes.

Apporter les clés des locaux, faire un rapport de la situation au coordonnateur à l’extérieur et demeurer disponible pour l’assister ou pour assister les pompiers.

Autres tâches générales :

- S’assurer que les équipements d’urgence sont disponibles et en bon état de fonctionnement.

S’assurer que le jeu de clés des locaux et du système d’alarme incendie est complet.

Faire un rapport de toutes les défectuosités ou anomalies relevées lors des inspections.

Apprendre à se servir de l’extincteur portatif.

Se tenir informé du contenu du PSI-MU.

S’il y a lieu :

Soutenir le coordonnateur.

- Chef d’étage

Chef d’étage : _________________________________      Étage : __________

Substitut : ____________________________________

Au signal d’alerte ________________________________________

(Description du signal d’alerte)

- Vérifier si son secteur est normal et signaler au coordonnateur toute anomalie.

S’assurer que l’équipe est complète (chercheurs et surveillants de sortie). Au besoin, désigner quelqu’un sur place.

Demander aux chercheurs de vérifier si personne n’est demeuré dans un ascenseur.

Se tenir prêt à procéder à une éventuelle évacuation.

Si l’alerte est non fondée :

Attendre les directives du coordonnateur et retourner à ses occupations.

Au signal d’alarme________________________________________

(Description du signal d’alarme)

Quitter les lieux en dernier en même temps que le secouriste et fermer les portes.

Rejoindre son groupe au point de rassemblement (____________________________) et obtenir le résultat du décompte.

Informer le coordonnateur que vous avez quitté l’étage et lui faire un rapport sur le décompte.

Autres tâches générales :

- Connaître les risques particuliers sur son étage (cuisine, laboratoire, salle  informatique, ateliers, etc.).

Assister le coordonnateur.

Se tenir informé du contenu du PSI-MU.

Note : Dans les petites écoles, il peut être difficile de nommer un ou des chefs d’étage, car il y a peu de personnel.

- Chercheur

Chercheur : ___________________________________      Étage : __________

Substitut : ____________________________________

Au signal d’alerte ________________________________________

(Description du signal d’alerte)

- Inspecter immédiatement tous les lieux de la zone fréquentés par les membres du personnel et les élèves (bureaux, classes, laboratoires, bibliothèque, toilettes, vestiaires de gymnase, salle de repos, cafétéria, etc.). Porter attention aux ascenseurs.

Fermer toutes les portes sur son passage.

Demander aux membres du personnel et aux élèves de se préparer à évacuer.

Faire un rapport au chef d’étage.

Si l’alerte est non fondée :

Attendre les directives du coordonnateur et retourner à ses occupations.

Au signal d’alarme________________________________________

(Description du signal d’alarme)

Faire évacuer les membres du personnel et les élèves qui se trouvaient dans les locaux inspectés et se rendre au point de rassemblement.

Faire un rapport au chef d’étage de ses vérifications et évacuer.

Autres tâches générales :

- Connaître l’ensemble des pièces pouvant recevoir des membres du personnel et des élèves.

Assister le chef d’étage.

Se tenir informé du contenu du PSI-MU.

- Surveillant de sortie

Surveillant de sortie : ______________________________    Étage : _______

Substitut : _________________________________________

Au signal d’alerte ________________________________________

(Description du signal d’alerte)

- Se rendre à l’issue de secours dont il a la responsabilité.

Si l’issue de secours est sans fenêtre, s’assurer d’avoir une lampe de poche.

S’assurer que l’issue de secours est sans fumée et praticable.

Dans le cas contraire, diriger les membres du personnel et les élèves vers une autre issue de secours.

Garder la porte fermée et attendre le signal du chef d’étage.

Rassurer au besoin les membres du personnel et les élèves et les inviter à être patients.

Si l’alerte est non fondée :

diriger les membres du personnel et les élèves vers leurs activités laissées en cours.

Au signal d’alarme________________________________________

(Description du signal d’alarme)

Dans le cas d’une sortie éclairée :

quitter l’étage en précédant les membres du personnel et les élèves.

Dans le cas d’une sortie non éclairée :

se placer sur le palier et pointer la lampe de poche de façon à assurer l’éclairage.

inviter les gens à descendre.

Autres tâches générales :

- S’assurer d’avoir une lampe de poche et la maintenir en état de marche tout au long de l’année scolaire.

Se tenir informé du contenu du PSI-MU.

- Accompagnateur

Accompagnateur : ______________________________      Étage : _______

Substitut : _________________________________________

Au signal d’alerte ________________________________________

(Description du signal d’alerte)

- Assurer l’assistance requise aux personnes à mobilité réduite (jeunes avec béquilles ou en fauteuil roulant, femmes enceintes).

- Accompagner la personne jusqu’à la sortie d’urgence.

- Se placer en retrait, avec la personne dont il a la charge, de façon à ne pas nuire à la circulation.

Si l’alerte est non fondée :

Attendre les directives du coordonnateur et retourner à ses activités.

Au signal d’alarme________________________________________

(Description du signal d’alarme)

- Dès que la circulation dans l’escalier le permet, faire évacuer les personnes à mobilité réduite et leur porter assistance, s’il le faut.

Autre tâche générale :

- Se tenir informé du contenu du PSI-MU.

- Enseignants et éducatrices pendant les heures du service de garde

Au signal d’alerte ________________________________________

(Description du signal d’alerte)

- Fermer les fenêtres de la classe (enseignants ou élèves affectés à cette tâche).

- Prendre la liste des élèves.

- Préparer son groupe à une éventuelle évacuation.

Si l’alerte est non fondée :

Suivre les directives du coordonnateur et retourner à ses activités.

Au signal d’alarme________________________________________

(Description du signal d’alarme)

Faire sortir son groupe sans s’occuper des effets personnels des élèves, fermer la porte, mais ne pas la verrouiller.

Évacuer dans l’ordre en empruntant la sortie la plus près, et non les ascenseurs, et se rendre au point de rassemblement.

Effectuer le décompte des élèves et aviser le chef d’étage ou le coordonnateur.

Assurer l’ordre et la sécurité de son groupe et attendre l’autorisation du coordonnateur pour réintégrer le bâtiment.

Autres tâches générales :

- Le plus tôt possible au début de l’année scolaire, informer les élèves sur les procédures d’évacuation.

- Maintenir à jour la liste des élèves dont il est responsable.

- S’assurer du libre accès aux sorties d’urgence de sa classe.

- Désigner des personnes, notamment des élèves du 2e cycle du primaire ou du secondaire, pour aider les élèves à mobilité réduite.

- Se tenir informé du contenu du PSI-MU.

La liste des élèves devrait se trouver en tout temps près de la porte de la classe afin d’être disponible aux personnes suppléantes.

Les membres du personnel qui sont responsables d’un ou de quelques élèves lors de l’évacuation (orthopédagogue, psychologue, technicien en éducation spécialisée) doivent aller reconduire les élèves vers leur groupe respectif afin que l’enseignant puisse faire le décompte.

Pour les enseignants spécialisés, la liste de tous les groupes devrait se trouver près de la porte de leur classe. Quant aux enseignants d’éducation physique, il doivent déterminer quel est le meilleur endroit : au bureau ou au gymnase.

Note : La liste de tous les groupes devrait être disponible aussi à la bibliothèque, à la médiathèque et à tout autre endroit jugé pertinent.

- Secouriste

Secouriste ________________________

Substitut : __________________________

Au signal d’alerte ________________________________________

(Description du signal d’alerte)

- Récupérer la trousse de premiers soins.

Fournir l’assistance requise aux personnes qui doivent recevoir des soins en raison d’un malaise ou d’une blessure.

Se placer en retrait, avec la personne dont il a la charge, de façon à ne pas nuire à la circulation.

Si l’alerte est non fondée :

Suivre les directives du coordonnateur et retourner à ses activités.

Au signal d’alarme________________________________________

(Description du signal d’alarme)

Dès que la circulation dans l’escalier le permet, faire évacuer les personnes blessées ou présentant un malaise. Demander de l’aide si nécessaire.

Garder la trousse de premiers soins avec soi, car il est possible que ces personnes aient à recevoir des soins une fois conduites au point de rassemblement.

Faire un rapport au chef d’étage ou, le cas échéant, au coordonnateur sur les personnes blessées, ayant subi un malaise et devant être transportées à l’hôpital.

Autres tâches générales :

- Suivre un cours de premiers soins.

S’assurer que la trousse de premiers soins est complète.

Donner les premiers soins aux personnes blessées et demeurer auprès d’elles.

Se tenir informé du contenu du PSI-MU.

Annexe IV : Fiche de contrôle pour la préparation et la tenue d’un exercice d’évacuation

| Information préexercice |
| --- |
| 1. | Le plan de sécurité incendie est-il à jour? Oui Non | (mettre le plan à jour avant de planifier la tenue d’un exercice d’évacuation) |
| 2. | Date de l’exercice : Heure de l’exercice : |
| 3. | Réunion de coordination interne effectuée quelques jours avant l’exercice Oui Non |
| 4. | Exercice avec la participation du service de sécurité incendie Oui Non Si oui, inscrire le nom du responsable joint : Date à laquelle le service a été avisé : |
| 5. | Système d’alarme incendie relié à un centre de télésurveillance privé Oui Non Si oui, aviser le centre de la tenue de l’exercice. Inscrire le nom du responsable joint : Date à laquelle le centre a été avisé : |
| 6. | Centre d’urgence 9-1-1 avisé Oui Non |
| 7. | Personnel et élèves avisés Oui Non Commentaires : |
| 8. | Nombre de personnes présentes à l’école (personnel et élèves) avant l’évacuation : |
| Déroulement de l’exercice |
| 9. | Heure de début : | Heure de fin : |
| 10. | Le son de l’alarme générale était-il audible? | Oui Durée : | Non |
| 11. | Le personnel et les élèves se sont-ils tous rendus au point de rassemblement à l’extérieur? | Oui | Non Raison : |
| 12. | Les mesures d’aide à l’évacuation ont-elles été appliquées? | Oui | Non Raison : | S. O. |

| Vérifications postexercice |
| --- |
| 13. | Centre de télésurveillance privé avisé de la fin de l’exercice | Oui Non |
|  | Centre d’urgence 9-1-1 avisé de la fin de l’exercice | Oui Non |
| 14. | Temps requis pour évacuer : |  |  |
| 15. | État des issues : |
| 16. | Les communications entre le responsable en service sur les lieux et le personnel ont-elles été efficaces? Oui Non Raison : |
| 17. | Le système d’alarme incendie a-t-il été réactivé? |  | Oui Non Raison : |
| 18. | Autres faits à noter : |  |  |
| 19. | Commentaires du service de sécurité incendie, le cas échéant : |
| Suivi à réaliser |
| 20. | Élèves et parents avisés de l’appréciation du déroulement de l’exercice : | Date : |  |
| 21. | Réparation ou entretien du système d’alarme incendie à prévoir? | Oui Si oui, inscrire Nom du fournisseur de service : Date à laquelle il a été contacté : | Non |
| 22. | Autre réparation ou entretien à prévoir? | Oui Si oui, inscrire Nom du fournisseur de service : Date à laquelle il a été joint : | Non |
| 23. | Débreffage avec les membres du personnel | Date : |  |
| Commentaires et suggestions : Connaissance du PSI-MU par le personnel – Sorties dégagées et fonctionnelles – Portes des locaux et autres pièces refermées sans avoir été verrouillées – Évacuation rapide et sécuritaire – Respect des consignes – Rassemblement au point de rencontre – Prise des présences – Tâches et responsabilités accomplies, etc. |
| Signature du responsable : |  | Date |  |

# Text boxes

* Information accessible sur le site du MSP à  www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial/trousse-urgence.html