Rapport d’intervention sur la présence de monoxyde de carbone en milieu résidentiel

Le service de sécurité incendie (SSI) de ____________ a répondu à un appel concernant le monoxyde de carbone à (heure) ________________ le (date) __________________

au (adresse) __________________________________________________________________

| Évaluation des personnes |
| --- |
| Des personnes ont-elles ressenti un de ces malaises? Symptômes non évalués |
| Maux de tête | OUI | NON | Étourdissements | OUI | NON |
| Fatigue | OUI | NON | Confusion | OUI | NON |
| Nausées | OUI | NON | Autres | OUI | NON |
| Si vous avez coché OUI à une de ces questions, communiquez avec les services préhospitaliers d’urgence et donnez de l’oxygène à ces personnes en attendant l’arrivée des services préhospitaliers d’urgence. |

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz inodore, sans goût et incolore. Il peut occasionner des symptômes rappelant la grippe ou la gastroentérite et peut même causer l’inconscience et la mort. Il affecte différemment les individus selon leur âge et leurs antécédents médicaux. Les familles comptant de jeunes enfants, des femmes enceintes, des personnes ayant une santé fragile ou des personnes âgées devraient prendre davantage de précautions lors d’un événement impliquant du CO.

| Interventions du SSI |
| --- |
| Le SSI a : |
| arrêté une source potentielle | fait entrer de l’air frais | Si oui, pendant combien de temps? |
| Localisation de la source potentielle d’émanation de CO Aucune source localisée après les recherches |
| Foyer (activé ou non) |  | Véhicule/machinerie |  | Cuisinière au gaz |  |
| Chauffage d’appoint |  | BBQ |  | Réfrigérateur au gaz |  |
| Fournaise gaz/huile |  | Chauffe-eau au gaz ou à l’huile |  | Sécheuse au gaz |  |
| Génératrice |  | Autres : |  |
| Localisation Local ou étage | Lecture ppm | Situation maîtrisée |
|  | 1er | 2e | Ventilation; l’émanation est attribuable à un facteur ponctuel (véhicule en marche, retour d’air, mauvaise utilisation d’un appareil de cuisson). |
|  |  |  | Mise hors fonction du système de chauffage; communiquez avec votre distributeur ou un technicien qualifié avant la remise en service et prévoyez un dispositif de chauffage d’appoint. |
|  |  |  | Fermeture de l’alimentation en combustible (huile, gaz); communiquez avec votre distributeur ou un technicien qualifié avant la remise en service de l’appareil. |
|  |  |  | Nos instruments n’ont pas détecté de CO. |

Situation non maîtrisée

Nos instruments ont détecté une concentration de monoxyde de carbone s’élevant à ____________ ppm et nous sommes incapables de localiser la source et d’enrayer le problème.

Raison

9 ppm ou moins : Rien n'indique que la présence d’une concentration était plus élevée avant notre arrivée ou que la concentration augmentera après notre départ. Vérifiez votre avertisseur de monoxyde suivant les recommandations du fabricant. Si des symptômes sont observés ou que votre détecteur revient en alarme, sortez de l’immeuble et appelez immédiatement le 9-1-1.

10 ppm à 24 ppm : Nos instruments ont détecté une concentration de monoxyde de carbone qui présente des risques pour la santé. Vous devez quitter immédiatement l’immeuble jusqu’à que la situation soit revenue à la normale et que l'avertisseur soit remis en fonction, selon les recommandations du fabricant, ou qu'il soit remplacé.

Recommandation

Le SSI reviendra pour une vérification. Entre-temps, si vous décidez de rester dans votre résidence et que des symptômes sont observés ou que votre avertisseur se déclenche de nouveau, sortez de l’immeuble et appelez immédiatement le 9-1-1.

| Prochaine visite | Lecture ppm | Localisation | Officier responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| date et heure |  |  | doit planifier la prochaine visite |
| date et heure |  |  | doit planifier la prochaine visite |
| date et heure |  |  | doit planifier la prochaine visite |

Propriétaire         _______________________________    ___________________________  ____________________

(ou son représentant)                    Nom au complet                                                 Signature                                     Téléphone

SSI _____________________________    ____________   ______________

Signature                          Matricule                     Date